循环流化床锅炉技术2013年会疑难问题

调查表

| 电厂名称： | 联系人 |  | 手机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Email |  |  | 传真 |  |
| 锅炉台数 |  |  |  |  |  |
| 安装／投产日期 |  |  |  |  |  |
| 锅炉型号 |  |  |  |  |  |
| 锅炉编号 | 单位 | ＃1 | ＃2 | ＃3 | ＃4 |
| 容量 | t/h |  |  |  |  |
| 燃用煤种 |  |  |  |  |  |
| 燃煤发热量(Qar,net) | kJ/kg |  |  |  |  |
| 燃煤挥发份（Vdaf） | ％ |  |  |  |  |
| 燃煤耗量(满负荷) | t/h |  |  |  |  |
| 一次热风温度 |  |  |  |  |  |
| 炉膛高 | m |  |  |  |  |
| 炉膛长 | m |  |  |  |  |
| 炉膛宽 | m |  |  |  |  |
| 布风板长 | m |  |  |  |  |
| 布风板宽 | m |  |  |  |  |
| 最小流化风量 | 万m3/h |  |  |  |  |
| 冷态布风阻力（满负荷对应流量时） |  |  |  |  |  |
| 风帽形式 |  |  |  |  |  |
| 风帽数量 |  |  |  |  |  |
| 风帽间距 |  |  |  |  |  |
| 风帽磨损情况（分布） |  |  |  |  |  |
| 风帽漏渣情况 |  |  |  |  |  |
| 流化风箱进风口数量、进风位置 |  |  |  |  |  |
| 高压返料风母管压力 |  |  |  |  |  |
| 返料器风室是否分隔 |  |  |  |  |  |
| 返料器系统是否畅通 |  |  |  |  |  |
| 炉膛上部差压（锥段上1米处压力） | Pa |  |  |  |  |
| 炉膛上部温度（分离器入口温度） |  |  |  |  |  |
| 炉膛下部温度测点安装位置（距布风板） |  |  |  |  |  |
| 炉膛下部温度测点数量 |  |  |  |  |  |
| 炉膛下部温度测点在炉膛的插入深度 | mm |  |  |  |  |
| 给煤方式（前墙、返料腿） |  |  |  |  |  |
| 给煤点数量 |  |  |  |  |  |
| 煤仓形式（形状、材料、防堵设备等） |  |  |  |  |  |
| 堵煤情况 |  |  |  |  |  |
| 煤的分级破碎（一级、两级） |  |  |  |  |  |
| 煤的筛分（一级、两级、三级） |  |  |  |  |  |
| 筛分形式（振动、滚筒、双转） |  |  |  |  |  |
| 空预器形式（管式、回转式） |  |  |  |  |  |
| 空预器级数 |  |  |  |  |  |
| 空预器层高 | m |  |  |  |  |
| 空气预热器漏风率 |  |  |  |  |  |
| 吹灰器形式 |  |  |  |  |  |
| 吹灰效果（烟温降是否超过10度） |  |  |  |  |  |
| 排烟温度（夏季、满负荷） |  |  |  |  |  |
| 排烟温度(全年平均) |  |  |  |  |  |
| 冷渣器形式 |  |  |  |  |  |
| 冷渣器进水温度 |  |  |  |  |  |
| 冷渣器进水来源 |  |  |  |  |  |
| 冷渣器冷却水量 |  |  |  |  |  |
| 冷渣器出水温度 |  |  |  |  |  |
| 冷渣器出水位置 |  |  |  |  |  |
| 锅炉排渣温度 |  |  |  |  |  |
| 排渣开口位置 |  |  |  |  |  |
| 排渣开口数量 |  |  |  |  |  |
| 飞灰含碳量 | % |  |  |  |  |
| 大渣含碳量 | % |  |  |  |  |
| 点火系统结构（床上、床下） |  |  |  |  |  |
| 床下点火烟道是否超温 |  |  |  |  |  |
| 冷态点火用油量 | t |  |  |  |  |
| 初始床料厚度 | mm |  |  |  |  |
| 床压（满负荷） | KPa |  |  |  |  |
| 厂用电率 | % |  |  |  |  |
| 一二次风配比 |  |  |  |  |  |
| 上/下层平均床温（满负荷） | ℃ |  |  |  |  |
| 脱硫效率 | % |  |  |  |  |
| NOx排放浓度 | mg/Nm3 |  |  |  |  |
| 锅炉存在主要问题（可增加或另纸填写） |  |  |  |  |  |

热点：

焦点：

备注：